常熟理工学院集中采购公开招标文件

招标编号：2020H01002

采 购 人：常熟理工学院

项目名称：现代电子检测中心（扩建）设备

采购类别：货物类

常熟理工学院招投标管理中心

二○二○年四月

前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 现代电子检测中心（扩建）设备 |
| 2 | 交货期限 | 合同签订一个月内（或双方商定） |
| 3 | 采购预算 | 人民币贰拾叁万元整（￥230,000.00） |
| 4 | 投标人特定资格条件 | 无 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 招标文件 售价 | 200元，投标单位在提交投标文件时以扫码方式支付，付后不退。 |
| 7 | 发售招标 文件 | 时间：自招标文件发布之日起至 2020年4月18日，每日上午08:30--11:30，下午13:30—16:30（公休日、节假日除外）。 地点：常熟理工学院东湖校区知新楼208室 |
| 8 | 现场勘察 及答疑 | 不组织集体勘察，如潜在投标人愿意现场勘察的，请联系电子信息工程学院夏老师（联系电话：15851536897）。相关技术咨询，也一并联系夏老师。 |
| 9 | 采购人 | 常熟理工学院 |
| 10 | 投标文件 份数 | 正本份数为一份；副本份数为四份； |
| 11 | 投标文件 递交时间 | 2020年4月28日13:30-14:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件 递交地点 | 常熟理工学院东湖校区知新楼二楼211室 |
| 13 | 开标时间 地点 | 时间：2020年4月28日14:00（北京时间） 地点：常熟理工学院东湖校区知新楼二楼211室 |
| 14 | 代理服务费 | 免 |
| 15 | 中标服务费 | 免 |
| 16 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价表（开标一览表）与投标的其它文件装订在一起的或投标的其它文件中出现总报价的； （五）投标报价超过采购预算的； （六）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （七）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

目 录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	19

第四章 采购内容	38

第五章 合同主要条款	44

第六章 评分标准	49

附录1．报名投标确认函	52

# 第一章 招标公告

常熟理工学院招投标管理中心受学校委托，就学校所需的现代电子检测中心（扩建）设备项目采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次采购活动。

一、采购编号：2020H01002

二、采购内容：

1、本项目采购预算金额：

人民币（大写）： 人民币贰拾叁万元整

人民币（小写）： ¥230,000.00

2、采购需求：详见招标文件第四章。

3、交货地点：常熟理工学院东南校区。

4、招标内容： 现代电子检测中心（扩建）设备。

三、合格投标人的资格条件：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内（含港澳台）合法注册的、具备独立法人资格的企业单位；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、本项目不接受联合体投标；

4、中标后拒绝签订本项目采购合同的中标供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动；

5、投标人不得存在下列情况之一：

（1）投标人最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”、“信用苏州（credit.suzhou.com.cn）”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

四、投标人资格审查方式：资格后审。

五、招标文件获取：登录常熟理工学院招投标管理中心网站(http://zhaobiao.cslg.edu.cn)，自行下载。

六、投标报名确认：

潜在投标人如确定参加投标，请务必于2020年4月18日17:00前将“报名投标确认函”（格式见招标文件“附录1”），用WORD格式提供有关信息，并用“招标项目编号+投标人名称”作文件名保存成文件，通过电子邮箱发送至zbb3@cslg.edu.cn，我方收到后，邮箱自动回复，提示报名成功。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、投标报名时间截止后，如投标人少于3个，招标人可选择其他采购方式采购或重新组织招标，也可顺延本项目的投标报名时间、投标截止时间及开标时间并予公告。

八、投标有关费用：

（1）招标文件工本费用：本项目收取文件工本费用人民币200元。投标单位在提交投标文件时以扫码方式支付，付后不退。

（2）投标/履约保证金：本项目开标前不收取投标保证金，评审后仅向中标单位收取履约保证金（中标价的10%），在签署合同前以银行本票（同城）或银行汇票（异地），或者电汇方式缴纳（开户名称：常熟理工学院；银行帐号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行）。

（3）中标服务费：免收。

九、接受投标文件时间及地点：

投标时间：2020年4月28日13:30-14:00（北京时间）

投标地点: 常熟理工学院东湖校区知新楼二楼211室

十、开标时间及地点：

开标时间：2020年4月28日14:00（北京时间）

开标地点: 常熟理工学院东湖校区知新楼二楼211室

十一、联系及监督：

（1）联系人：招投标管理中心季老师（0512-52251163）、黄老师（0512-52251243）

联系地址：江苏省常熟市南三环路99号，常熟理工学院东湖校区知新楼208室（邮编：215500）

邮箱：zbb3@cslg.edu.cn

（2）技术咨询联系人：电子信息工程学院夏老师（联系电话：15851536897）

（3）常熟理工学院纪委办监督电话：0512-52251120

十二、本次采购的有关信息将在常熟理工学院招投标管理中心网站上发布，敬请留意。

十三、公告期：自本公告发布之日起五个工作日。

常熟理工学院招投标管理中心

二〇二〇年四月十三日

# 第二章 投标人须知

- 特别说明

根据上级有关文件和校园疫情防控要求，校园实行封闭管理，各潜在投标人在进校勘察和投标时须符合学校防疫管控要求，无以下情形：

1、最近14天接触过新型冠状病毒感染的肺炎疑似或确诊患者的；

2、来自或途经重点地区的来苏、返苏人员，在苏隔离观察（留验）未满14天的；

3、近14天有国（境）外旅居史，接触过未解除隔离的国（境）外人员；

4、近期有发热、乏力、干咳、气促等新型冠状病毒感染可疑症状的。

进校人员应佩戴口罩做好个人防护措施，并随身带好个人身份证，并如实申领出示“苏城码”或“苏康码”和最近14天行程轨迹，接受工作人员查验和体温检测，符合条件者方可进校。未佩戴口罩或体温异常者不得进入校区。

投标人符合条件方可进入校园投递标书，如不符合进校条件的潜在投标人，请在附录1报名投标确认函中注明，采购人将安排工作人员在东湖校区北门卫转接投标文件，并采用视频会议方式开标（请潜在投标人提前下载安装好视通视频会议客户端，届时会提供地址和登录密码）。

好视通视频会议App

备注：因疫情防控要求，须履行门卫查验等手续，请各潜在投标人自行把握时间，以免影响投标。

一、说明和释义

1. 说明

1.1 本招标文件仅适用于常熟理工学院招投标管理中心组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于常熟理工学院招投标管理中心。

2. 词语释义

2.1 招标代理机构：指组织本次招标的常熟理工学院招投标管理中心。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购方）：指常熟理工学院(采购人) 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3.供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）招标公告中要求的其他条件。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件2）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

6.1本次招标项目不接受联合投标。

7、资格文件：按招标公告要求

三、投标文件的说明

8. 投标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或电子邮件的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。

9.2投标人的询问通知不得迟于前附表中规定时间前使招标代理机构收到。

10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间3日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2招标代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

四、投标文件说明

11．提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）：

13.1.1 投标函（见附件1）；

13.1.2 法定代表人授权委托书（如有授权）（见附件2）；

13.1.3 开标一览表(统一格式，用于唱标)（见附件3）；

13.1.4 投标报价表；投标单位自主生产的产品项目报价汇总表；投标单位投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表；投标单位投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表；（见附件4）；

13.1.5 投标单位《营业执照》副本复印件；

13.1.6 投标单位法定代表人身份证复印件；

13.1.7 投标单位代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标报价

13.2.1 关于资格文件的声明函（见附件5）；

13.2.2 投标单位情况表（见附件6）；

13.2.3 投标单位《营业执照》副本复印件；

13.2.4 投标单位法定代表人身份证复印件；

13.2.5 投标单位代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.6 投标单位财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

13.2.7 投标单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

13.2.8 投标单位证明其满足合格投标人特殊条件的证书、证明、文件等资料；

13.2.9投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、设备质量要求、交货期（见附件7）；

13.2.10投标货物和服务性能、技术指标说明与描述，及《技术要求偏离表》（见附件8）；

13.2.11产品质量验收标准，质量承诺；

13.2.12投标单位针对本项目实施方案；

13.2.13货物的技术服务、售后服务体系与维保方案，包括《售后服务承诺书》（见附件9）、《商务条款偏离表》（见附件10）、《项目组人员一览表》（见附件11）等；

13.2.14投标单位需提供拥有符合招标文件技术参数要求的维修服务中心或备件库的证明材料或承诺在中标后一个月内成立符合招标文件技术参数要求的维修服务中心或备件库；

13.2.15招标文件中要求的其他资格证明文件；

13.2.16《企业类似业绩一览表》（见附件12）；

13.2.17《中小企业声明函》（见附件13）

13.2.18其他附加优惠措施；

13.2.19其它有关资格证明文件：

13.2.19.1可以证明投标人资信、资质和服务质量的证书、文件、推荐信等资料复印件；

注：1、投标单位按上述13.1.1—13.2.19要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评审或评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2、投标书二（资格及技术部分）中不得出现价格。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14. 投标文件编制要求

14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订，第一页须加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）单独装订成一册，第一页须加盖公章。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15. 投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件封面未注明正、副本的将由评委从“投标文件的规范性、完整性”中扣分。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法人代表（或代理人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

16. 投标/履约保证金

16.1投标人缴纳投标/履约保证金，详见招标公告要求。

16.2投标人缴纳的投标/履约保证金账号。

账户名：常熟理工学院

账号：32201986152050594557

开户行：中国建设银行常熟城中支行

注：汇款单上需注明投标人名称、采购编号、金额、项目名称。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18. 投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订单独密封，并加盖公章；投标书二（技术部分、资格证明文件）须单独装订单独密封，并加盖公章。各密封袋的封皮上写明招标编号、招标单位名称、招标项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。

19. 投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。招标代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

19.3在投标截止时间止招标代理机构收到的投标文件少于三家，招标代理机构有权宣布本次招标流标。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤回的书面通知。投标人的投标文件招标代理机构将不予退还。

20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

20.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

20.4开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21. 开标

21.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标会议。

21.3开标时由监督人员查验投标文件密封标志情况并公证，确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。

21.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

21.5投标人法定代表人或代理人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由政府采购管理部门依法负责组建；

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标代理机构委托按照事先确定的评审办法直接确定中标人；

22.2.4向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不符合招标要求的；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

24.5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.5.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

25.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

26．废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人无法支付的；

26.1.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27. 投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素:

27.2.1交货状态和交货期；

27.2.2售后服务措施；

27.2.3投标者的资信情况和履约能力；

27.2.4投标者提供的其他优惠条件；

27.2.5参与苏州市政府采购工作的态度及信誉。包括但不限于以下情形：

27.2.5.1在以往的政府采购活动中，已购买招标文件并已缴纳投标保证金的供应商，若不参加该次投标，必须在该次投标截止时间前一天以书面形式向招标代理机构说明不参加原因。否则记为参与政府采购工作不良态度（信誉）一次。

27.2.5.2评标委员会认为投标人具有（或应当具有）或其在以往投标文件提供过的有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及对招标文件响应程度的证明材料，而本次投标文件中未提供或故意提供不完整的，将被记为参与政府采购工作不良态度（信誉）一次。

27.2.9 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28. 中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选人。评标委员会有权根据评审办法评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告公告期届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。

29. 合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其签约资格，其投标保证金不予退化，招标代理机构重新组织招标。

30. 中标通知书

30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31. 合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标人必须在接到采购人的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

八、其他事项

32. 代理服务费

32.1中标人缴纳代理服务费的时间应与前附表一致。

32.2中标人如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

33. 监督

33.1常熟理工学院纪委办公室将对招投标全过程进行监督。

34. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1、投标函

投标函

常熟理工学院招投标管理中心：

我方收到贵方                  号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可不予退还。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输、搬运过程中的不当，造成产品损坏的，采购方有权要求我方赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

10、我方愿意按招标文件的规定向贵方交纳投标保证金；

11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12、与本投标有关的通讯地址：

单    位：        联 系 人：

地    址：                               邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（单位公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

- 附件2、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加常熟理工学院招投标管理中心组织实施的编号为 （项目编号） 号  （项目名称） 公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字）

日期：     年    月     日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

- 附件3、开标一览表

开标一览表

投标单位名称（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |
| 2 |  | 大写： 小写： |  |
| … |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：总投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 附件4、

- 4.1投标报价表

投标报价表

投标人：（单位盖章）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货期 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年       月     日

- 4.2投标单位自主生产的产品项目报价汇总表

投标单位自主生产的产品项目报价汇总表

投标人名称（盖章）                                招标编号：

| 序号 | 名称、品牌、型号 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人(或负责人)或被授权人：（签字或盖章）           年  月  日

注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。

- 4.3投标单位投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表

投标单位投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表

投标人名称（盖章）                    招投标编号：

| 序号 | 名称、品牌、型号 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人(或负责人)或被授权人：（签字或盖章）           年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。（投标文件中提供生产单位注册地经信部门出具的中小微企业认定书复印件，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明和社保缴纳证明复印件）

- 4.4投标单位投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表

投标单位投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表

投标人名称（盖章）               招投标编号：

| 序号 | 名称、品牌、型号 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人(或负责人)或被授权人：（签字或盖章）           年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。（投标文件中提供生产单位注册地经信部门出具的中小微企业认定书复印件，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明和社保缴纳证明复印件）

- 附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

常熟理工学院招投标管理中心：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标单位）法定代表人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

日期：    年   	 月 	 日

- 附件6、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2019年 万元 |  |
| 实现利润 | 2019年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 2017年1月1日以来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 2018年1月1日以来在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 2017年1月1日以来有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 2017年1月1日以来主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 附件7、投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、设备质量要求、交货期

投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、设备质量要求、交货期

| 序号 | 标的物名称 | 品牌型号 | 招标技术 要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

（投标单位）法定代表人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

日期：    年     月    日

- 附件8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

（投标单位）法定代表人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

日期：    年     月    日

- 附件9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 |  |  |
| 2 | 到达现场 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1.上述1、2、3条请明确时间，4、5、6条投标单位自行添加；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

（投标单位）法定代表人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

日期：    年     月    日

- 附件10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 附件11、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够填写可添加。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年      月    日

附件12、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

（2017年1月1日以来）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年      月    日

附件13：中小企业声明函

中小企业声明函

__常熟理工学院招投标管理中心_：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加贵单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动：

□A、提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务；

□B、提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（请在上述A、B项前□中进行打勾选择）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

注：

1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、有当地县级以上中小企业主管部门出具的认定证明的应附在其后，否则必须提供有效证明材料，否则不作为认定依据。

附件14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

附件15：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

常熟理工学院招投标管理中心：

我单位   （供应商名称）         郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：       年    月    日

# 第四章 采购内容

常熟理工学院就其所需的现代电子检测中心（扩建）设备采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次采购活动。

一、招标编号：2020H01002

二、采购内容：

裁板机、高速视频线路板雕刻机、激光雕刻切割机等。

三、招标技术要求：

（一）仪器设备清单及相关技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裁板机 | 1、特钢刀刃，省力杠杆式设计； 2、具有对位和固定标尺，水平对位功能； 3、最大切割长度≥340mm，最大切割厚度≥3mm； 4、具有透明保护罩，不会误伤手指，便于观察。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高速视频线路板雕刻机 | 1.运行软件要求：自动原点定位、断电续钻铣、断点续钻铣、自动记忆加工进度、断电恢复、两种割边可选、脱机仿真、模拟实时加工路径、显示实际加工当前位置、任意区域选择雕钻、内、外区域局部区域雕钻； ★2.软件功能要求：智能识别导入图形的线路尺寸和焊盘大小，自动选择刀具参数在刀具库显示，具有常规雕刻、隔离雕刻、组合刀具选择雕刻三种方式可选择，软件自动分配雕刻区域。基板铣平面测距功能，自动记录移动距离（提供软件演示或演示视频）； ★3.最小线径≤4mil、最小线宽≤6mil；孔径≥0.8mm。使用一把刀具完成钻孔功能路径规划，钻头配置定位工装；XYZ三轴独立控制，3轴运动，XYZ双重限位保护，超限自停（提供雕刻PCB板样品）； 4.格式识别系统：电子CAD设计软件GERBER格式软件与AutoCAD工程画图软件无缝对接；凹凸字体雕刻； ★5.不小于30cm*30cm单/双面板加工板面，工作速度（m/min）≥6.8；主轴电机采用强自直冷高速变频主轴，0-60000rpm任意可调，转速可调，LED照明系统；主轴功率≤100w，分辨率≤0.003125mm；钻孔速度每分钟不少于100个孔； 6.钻孔孔径（mm）：0.4-3.175； 7.立式机身设计：透明可视罩壳、防尘静音、气动支撑； 8.设备采用电脑控制； 9.产品需要配套教学书籍和教学视频；设备通过该类设备生产许可范围内的ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，保证设备本身及其制造过程的质量及环保性和安全性； 10.培训不少于一周时间，配合学校完成相关教材的出版。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 激光雕刻切割机 | 激光快速加工设备参数： 工作幅面：不小于1300*900mm； 外形尺寸：不大于1820*1320*1100mm； 激光类型：封离式CO2激光器； 激光功率：不小于100W（实际值）； 工作台面：刀条或者蜂窝可选； 冷却方式：强制水冷及保护系统； 雕刻速度：不小于0-60000mm/min； 重复定位精度：不小于±0.05mm； 最小成型文字：English 1*1mm； 支持图形格式：BMP,HPGL,PLT,DST,AI； 控制软件：Googol四轴DSP运动控制系统； 兼容软件：CorelDraw,AutoCAD,Photoshop； 驱动电机：步进电机； 工作电压：AC 220V , 50Hz； 工作温度：0-45℃； 工作湿度：5%-95%无凝水； 配套除烟过滤设备：除烟过滤设备 四级大容尘量过滤设计； 金属结构设计，安装脚轮，方便移动； 净化风量：不小于700m/h； 整机功率：不小于550W； 系统风压：不小于2000Pa； 净化效率：不低于H13（对0.3μm粒径微粒过滤效率高于99.97%）； 滤芯类型： G粗效+ F中效+ H高效+气体滤芯； 噪 音： 不大于 60dB； 吸 烟 管：不小于φ150mm *2m； | 套 | 1 |  |

四、安装要求

1、安装说明：

（1）所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

（2）在安装操作时，应根据制造厂商提供的产品安装说明书和招标文件说明的要求施工，现场安装负责人员须通过安装施工培训，安装辅材必须采用优质产品。

（3）中标人须在项目实施前把详细的项目实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织操作。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

（4）中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

（5）中标人须按照设计要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

（6）中标人须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

2、投标人必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

3、投标人须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权指定相关有权部门对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由中标人承担，对产品进行合理的破坏性检测后中标人须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标供应商承担。

4、在本项目实施过程，根据项目需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由中标人承担；如非操作需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究中标人的相关责任。在项目实施过程中的相关人员、财产的风险和责任均由中标人承担，采购人概不负责。

5、本次采购项目的产品质量、安装质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。

6、技术培训

6.1中标单位须提供操作及维修培训，包括为采购单位提供不少于操作人员2名，维修人员2名的培训。中标单位须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

6.2技术培训费用应包含在投标总价中。

7、售后服务

7.1 投标时需提供原厂出具的项目授权书及售后服务承诺书（按照行业标准和国家标准执行但不得少于3年的免费质保）

7.2 无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的2个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

7.3本项目免费质保期不得低于采购文件参数要求的质保期，质保期从验收合格之日起算，其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。

7.4 质保期内，须每年至少一次对采购单位设备进行巡检，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患。

7.5在质保期满前一个月内，中标单位负责对采购单位设备进行一次检查，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患，并提供终生技术支持和配件保障。

五、综合说明

1、投标人所投产品应能够满足采购单位使用要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

2、现场勘察及说明会：不组织集体勘察，如潜在投标人愿意现场勘察的，请联系物理与电子工程学院夏老师（联系电话：15851536897）。相关技术咨询，也一并联系夏老师。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位必须明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确制造厂商、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

投标总报价一次报定，投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。

5、本项目为交钥匙工程，中标单位的投标报价包含了采购单位现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。

6、交货时间：签订采购合同后一个月内完成货物交付。

注：交货时间从合同签订之日起算，中标单位须在采购文件规定的时间内完成安装、调试及技术培训，并交付使用。

7、 交货地点：常熟理工学院东南校区。

8、发票开具及付款方式：

发票开具：中标人在招标方完成验收后应开具全额增值税专用发票；开户名称：常熟理工学院；银行帐号：32201986152050594557；开户银行：中国建设银行常熟城中支行。

9、本次招标设备（具体见采购文件）不接受进口设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

10、若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”链接查询。供应商须在响应文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

11、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

11.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

11.2查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

11.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

11.4信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

12、投标响应产品如涉及到“协议供货”目录内产品，必须参照最新一期协议供货目录内（参照苏州政府采购网协议供货专栏）产品的品牌、型号及协议供货价格（不得高于协议供货价格），如违反如上要求，否则为无效响应。

根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定：

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构发出的书面通知为准。

# 第五章 合同主要条款

根据常熟理工学院招投标管理中心招标编号            号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购设备，具体的品种、规格要求详见附件。

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币               整，投标报价应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、运输、运输及人员保险、运费、各种税费、劳保、税金、视频拍摄、纸质教材、视频教材等一切费用。

2.2付款方式：缴纳履约保证金后，签署合同。待全部货物按时到达采购人指定地点，货物安装调试完毕，经验收合格后，采购人支付100%合同款。一年后无质量、售后服务等问题，经使用单位确认后，采购人全额支付履约保证金（无息）。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

中标单位需向采购单位提供：

A、需方签收的送货回单。

B、增值税专用发票。

C、由供需双方签章的《采购合同履行验收报告》。

2.3支付方式：银行转账等。

三、质量保证

3.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计量部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.3除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4 交货时间：本项目交货时间不得超过采购文件参数要求的交货时间。

注：交货时间从合同签订之日起算，中标单位须在采购文件规定的时间内完成安装、调试及技术培训，并交付使用。

5.5 交货地点：常熟理工学院指定地点。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、验收标准：

7.1、根据招标文件及中标单位投标文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

7.2、验收：中标单位负责运抵使用地点，安装并调试完成，中标单位向采购单位提出验收申请，采购单位会同中标单位进行项目验收，如采购单位认为质量不符合有关标准，可申请有关部进行检验，凭有关证书要求中标单位赔偿或拒绝货物。

八、标的物提出异议的时间和办法

8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

8.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务

9.1维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后8小时内响应，48小时内赶到现场，2天内解决问题。提供不间断服务直到故障排除。

9.2本项目免费质保期不得低于采购文件参数要求的质保期，质保期从通过竣工验收合格之日起算，其他未尽事宜按其投标人所提供的相应承诺执行。

9.3在质保期满前一个月内，中标单位负责对采购单位设备进行一次检查，发现潜在问题，应负责免费维修及时排除隐患，并提供终生技术支持。

9.4应按中标单位的投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，采购代理机构一份，各份具有同等法律效力。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第六章 评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评标委员会（简称：评委）的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分；评委人数在5人以上的，则去掉一个最高、一个最低分后算术平均计算得分。投标报价得分加上技术得分为评标总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由监督机构组织以抽签方式确定中标候选人。

4、针对小微型企业的评审

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：

（1）如投标人属于小型企业且提供自有服务的，对其报价给予6%的扣除；如投标人属于微型企业且提供自有服务的，对其报价给予8%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）中小微企业在投标文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。

（6）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注:

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

1．价格分（30分）

第一步：投标报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超过采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

2.产品技术、性能、质量等（45分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能响应性 | 31分 | 1.对投标人提供的设备选型的兼容性、设备配置及技术指标与招标要求的响应程度进行评价，★项全部满足得18分，其他项全部满足8分。 ★项每出现一项负偏离，扣除6分，有三项不满足的则不得分；其它要求每出现1项负偏离，扣除1分，出现10条及以上负偏离的，响应情况项不得分。（0-26分） 2.优于带“★”条款要求的，每有1项加1分，最高加3分；对其它要求，每出现1条正偏离，加0.5分，最高加2分。以上两项合计最高加5分。（0-5分） 投标文件中需提供技术参数满足招标要求的产品说明书或彩色样本或截图等证明材料并加盖生产厂商公章，否则不予采纳。 |
| 2 | 详细配置情况 | 6分 | 根据所投产品配置的性能详细说明、技术先进性等方面进行综合评定。性能参数完全满足采购需求、技术先进的最高得6分；性能参数基本满足采购需求，技术稳定的最高得4分；有所缺陷的最高得2分。 |
| 3 | 实施方案 | 8分 | 1.根据实施人员配置、进度计划、安装调试等方案进行综合评定，方案合理、针对性强的最高得5分；方案可行但针对性不强的最高得3分。 2.根据质量目标及保证措施进行综合评定；目标清晰、措施得力的最高得3分；目标不够明确、措施不力的最高得1.5分。 |

注：投标文件中须提供技术偏离表并加盖投标单位公章。针对技术指标须雕刻指定电路（电路源文件见附件）后作为样品展示，并提供加工过程视频（使用U盘提供），视频时间不超过20分钟。演示情况（样品及加工视频）作为评判对应参数符合性的依据。

3.售后服务（14分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 3分 | 投标货物免费质量保证期满足招标文件要求的得基本分0分；每增加一年加1分，最多加3分，质保期低于招标文件要求的视为无效标。 |
| 2 | 售后服务 | 3分 | 根据售后服务机构的地点、服务响应时间、方式、维修时限、技术支持及费用收取等情况进行综合评定，售后服务承诺内容完整及保障措施有效可行的最高得3分；售后服务承诺内容有缺陷、保障措施一般的最高得1.5分；未提供的不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 4分 | 针对本项目的培训内容丰富、时间充足、师资过硬的最高得4分；培训内容与师资配备符合项目实施的最高得2.5分；培训内容简略，师资配备不齐全的最高得1分；未提供的不得分。 |
| 4 | 质量保证 | 4分 | 提供所投货物生产厂商针对本项目的授权函和3年质保承诺函的，有一个得2分，最高得4分。 |

4、综合实力及其他（11分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人提供的自2017年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的类似业绩进行评定，有一个得1分，最高得6分。（投标文件中需提供合同等相关证明材料，并提供原件核查，未提供的不得分。） |
| 2 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得2分；有不利于采购人的偏离条款，每条扣1分；扣完为止。 |
| 3 | 其他优惠措施 | 1分 | 提供评委认可的实质性优惠条款，由评委在0-1分内评定 |
| 4 | 投标文件的规范性、完整性 | 2分 | 评委根据投标单位提供的投标文件从完整性、规范性等方面进行评价，由评委在0-2分内评定。 |

注：所有检验报告、资质证书、合同等资料，响应文件中提供复印件，原件备查。最终报价超过采购预算的将不参加评审。

# 附录1．报名投标确认函

报名投标确认函

常熟理工学院招投标管理中心：

我公司完全符合        项目名称         （项目编号           ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本文件报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

特别说明：投标人       （符合/不符合）进校条件。

投标相关信息

投标项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人的纳税人识别号：

经办人：

手机号码：

传真号码：

通信地址及邮编：

Email：

年   月    日

注：本报名投标确认函请报名单位用WORD格式提供有关信息，并用“招标项目编号+投标人名称”作文件名保存成文件，通过电子邮箱发送至zbb3@cslg.edu.cn（附件为WORD格式文件），我方收到后，邮箱自动回复，提示报名成功。本确认函不需装入投标文件中。